## Sheet1
[8 empty] | 总硬度 | EDTA-2Na=0.01027mol/L | 耗氧量 | KmnO4=0.01mol/L
标识号 | 采样地点 | 编号 | PH值 | 溶解性总固体(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 浑浊度 | 嗅和味 | 色度 | 消耗量（mL） | 含量(mg/L) | 消耗量（mL） | 含量(mg/L) | 肉眼可见物 | 氟化物（mg/l） | 氯化物（mg/l） | 硝酸盐氮（mg/l） | 硫酸盐（mg/l） | 铁（mg/l） | 锰（mg/l） | 铜（mg/l） | 锌（mg/l） | 镉（mg/l） | 铅（mg/l） | 汞（mg/l） | 砷（mg/l） | 硒（mg/l） | 铬(六价)（mg/l） | 铝（mg/l） | 三氯甲烷（mg/l） | 四氯化碳（mg/l） | 氰化物（mg/l） | 挥发酚类（mg/l） | 阴离子合成洗涤剂（mg/l） | 总大肠菌群（MPN/100ML） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ML） | 菌落总数（cfu/ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ML）
水2021052 | 白扎乡吉沙村 | 囊谦县-1 | 7.73 | 326 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 10.21 | 204 | 0.7 | 0.56 | 无 | 0.23 | 13.8 | 3.11 | 31.08 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 67 | 未检出 | 2.0*102 | 1
水2021053 | 吉曲乡桑永村 | 囊谦县-2 | 8.23 | 232 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 7.89 | 158 | 0.68 | 0.54 | 无 | 0.12 | 6.77 | 2.98 | 16.8 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021054 | 香达镇香达村 | 囊谦县-3 | 7.95 | 437 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 19 | 244 | 0.62 | 0.5 | 无 | 0.49 | 9.2 | 2.87 | 113.71 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021055 | 那荣沟水库 | 囊谦县-4 | 8.05 | 458 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 10.19 | 204 | 1.05 | 0.84 | 无 | 0.51 | 9.14 | 2.82 | 131.45 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | ＞2419.6 | 未检出 | 4.0*104 | 176.9
水2021056 | 尕羊乡色青村 | 囊谦县-5 | 7.87 | 262 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 8.71 | 174 | 0.75 | 0.6 | 无 | 0.13 | 6.76 | 2.92 | 22.88 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021057 | 东坝乡卫生院 | 囊谦县-6 | 7.79 | 482 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 14.79 | 296 | 1.25 | 1 | 无 | 0.29 | 9.73 | 3.18 | 101.01 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021058 | 觉拉乡布为村 | 囊谦县-7 | 7.73 | 323 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 10.6 | 212 | 0.3 | 0.24 | 无 | 0.33 | 7.68 | 3.04 | 55.5 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021059 | 毛庄乡麻永村 | 囊谦县-8 | 7.9 | 327 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 10.85 | 217 | 0.75 | 0.6 | 无 | 0.21 | 6.82 | 2.82 | 37.04 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021060 | 娘拉乡娘岗村 | 囊谦县-9 | 8.11 | 260 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 8.12 | 163 | 0.55 | 0.44 | 无 | 0.1 | 6.77 | 2.9 | 18.15 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021061 | 吉尼赛乡瓦柞村 | 囊谦县-10 | 7.9 | 308 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 9.61 | 192 | 0.65 | 0.52 | 无 | 0.16 | 7.2 | 3.04 | 46.12 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021062 | 着晓乡尤永村 | 囊谦县-11 | 7.92 | 323 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 10.4 | 208 | 0.5 | 0.4 | 无 | 0.13 | 6.81 | 3.17 | 22.78 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021063 | 闹吾拉泽社区 | 囊谦县-12 | 7.69 | 448 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 12.31 | 246 | 1.02 | 0.82 | 无 | 0.45 | 9.11 | 2.82 | 119.78 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 2 | 未检出 | 1.0*102 | 3.1
水2021064 | 扎西滩社区 | 囊谦县-13 | 7.59 | 447 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 13.49 | 270 | 0.15 | 0.12 | 无 | 0.45 | 9.27 | 2.84 | 120.59 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2021065 | 第三中学 | 囊谦县-14 | 7.45 | 873 | 0.02 | ＜2NTU | 无 | ＜5 | 14.7 | 294 | 0.55 | 0.44 | 无 | 0.34 | 79.01 | 4.86 | 196.33 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.01 | ＜0.002 | ＜0.004 | ＜0.0006 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.10 | 53.8 | 未检出 | 2.0*102㎡ | 41.4