囊谦县CDC 2021饮水安全工程枯水期样品结果表

| 样品编号 | 耐热大肠菌群 （MPN/100ML） | 总大肠杆菌群 （MPN/100ML） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100ML） | 菌落总数 （cfu/ml） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021052 | 1.0 | 67.0 | 未检出 | 2.0×102 | NQ001 |
| 2021053 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ002 |
| 2021054 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ003 |
| 2021055 | 176.9 | ＞2419.6 | 未检出 | 4.0×104 | NQ004 |
| 2021056 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ005 |
| 2021057 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ006 |
| 2021058 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ007 |
| 2021059 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ008 |
| 2021060 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ009 |
| 2021061 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ0010 |
| 2021062 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ0011 |
| 2021063 | 3.1 | 2.0 | 未检出 | 1.0×102 | NQ0012 |
| 2021064 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ0013 |
| 2021065 | 41.4 | 53.8 | 未检出 | 2.0×102 | NQ0014 |