## Sheet1
标识号 | 采样地点 | 编号 | PH值 | 电导率(us/cm) | 溶解性总固体(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 浑浊度 | 嗅和味 | 色度 | 总硬度(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 肉眼可见物 | 氟化物（mg/l） | 氯化物（mg/l） | 硝酸盐氮（mg/l） | 硫酸盐（mg/l） | 六价铬（mg/l） | 铁（mg/l） | 锰（mg/l） | 铜（mg/l） | 锌（mg/l） | 镉（mg/l） | 铅（mg/l） | 砷（mg/l） | 硒（mg/l） | 汞（mg/l） | 氰化物（mg/l） | 挥发酚类（mg/l） | 铝（mg/l） | 三氯甲烷（mg/l） | 四氯化碳（mg/l） | 阴离子合成洗涤剂（mg/l） | 总大肠菌群（MPN/100ML） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ML） | 菌落总数（cfu/ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ML）
水2023127 | 吉曲乡加麻大队 | 囊谦县-1 | 7.36 | 434 | 304 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 152 | 0.73 | 无 | 0.049 | 1.991 | 0.92 | 66.69 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.0007 | 0.0004 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 19.2 | 1 | 9.0×102 | 3.1
水2023128 | 吉尼赛乡拉翁村 | 囊谦县-2 | 8.01 | 438 | 307 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 182 | 1.17 | 无 | 0 155 | 1.975 | 0.75 | 27.28 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.0037 | 0.0008 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 15 | 4.2 | 8.0×102 | 16.4
水2023129 | 尕羊乡茶滩村改哈社 | 囊谦县-3 | 7.89 | 457 | 320 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 176 | 0.73 | 无 | 0.071 | 1.85 | 0.7 | 24.52 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.00035 | 0.0008 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 22.2 | 4.2 | 4.2×102 | 25.4
水2023130 | 东坝乡吉赛村热南滩 | 囊谦县-4 | 7.99 | 614 | 430 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 282 | 0.53 | 无 | 0.158 | 1.92 | 1.08 | 90.82 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.0005 | 0.0005 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 22.2 | ＜1.0 | 5.0×102 | 25.4
水2023131 | 着晓乡巴尕村优永社 | 囊谦县-5 | 8.03 | 512 | 358 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 188 | 1.37 | 无 | 0.114 | 2.57 | 0.92 | 29.01 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.00017 | 0.0008 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 59.1 | 6.4 | 7.8×102 | 56
水2023132 | 毛庄乡麻永村油库社 | 囊谦县-6 | 8.25 | 371 | 260 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 190 | 0.61 | 无 | 0.133 | 1.85 | 0.81 | 24.78 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.003 | 0.0009 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.004 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 200.5 | 1 | 9.1×102 | 101.3
水2023133 | 娘拉乡娘麦村 | 囊谦县-7 | 8.07 | 330 | 231 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 122 | 0.85 | 无 | 0.058 | 1.54 | 0.82 | 20.31 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.0002 | 0.0003 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 200.5 | 73.8 | 9.1×102 | 101.3
水2023134 | 白扎乡东帕村 | 囊谦县-8 | 8.51 | 519 | 363 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 188 | 0.97 | 无 | 1.2 | 3.17 | 0.83 | 60.48 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.01 | 0.0005 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 165.2 | ＜1.0 | 6.4×102 | 109.1
水2023135 | 香达镇多昌村 | 囊谦县-9 | 8.6 | 487 | 341 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 196 | 0.73 | 无 | 0.25 | 2.73 | 1.11 | 24.92 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.005 | 0.001 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 12.4 | ＜1.0 | 5.9×102 | 11.1
水2023136 | 香达镇邦达 | 囊谦县-10 | 8.46 | 582 | 407 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 238 | 0.53 | 无 | 1.27 | 3.79 | 1.26 | 72.12 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.0008 | 0.0005 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 7.5 | ＜1.0 | 5.9×102 | 5.3
水2023137 | 新城区 | 囊谦县-11 | 8.43 | 618 | 433 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 228 | 0.48 | 无 | 0.39 | 4.83 | 0.89 | 138.5 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.015 | 0.0008 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 65.9 | ＜1.0 | 9.0×102 | 62.4
水2023138 | 觉拉乡那索尼 | 囊谦县-12 | 8.37 | 601 | 421 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 200 | 1.78 | 无 | 0.84 | 1.96 | 0.56 | 23.62 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.0009 | 0.0004 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 59.1 | 5.3 | 8.5×102 | 56