囊谦县CDC 2020饮水安全工程枯水期样品结果表

| 样品编号 | 耐热大肠菌群 （MPN/100ML） | 总大肠杆菌群 （MPN/100ML） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100ML） | 菌落总数 （cfu/ml） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020003 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ001 |
| 2020004 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ002 |
| 2020005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ003 |
| 2020006 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ004 |
| 2020007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ005 |
| 2020008 | 7.5 | 1732.9 | 未检出 | 3.4×102 | NQ006 |
| 2020009 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ007 |
| 2020010 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ008 |
| 2020011 | 2419.6 | 2419.6 | 未检出 | 2.1×102 | NQ009 |
| 2020012 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ0010 |
| 20200013 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ0011 |
| 2020014 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ0012 |
| 2020015 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ0013 |
| 2020016 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | NQ0014 |